## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA RADOVA NA UREĐENJU UČIONICE U MATIČNOJ ŠKOLI TRILJ, REKONSTRUKCIJI OSTROJENJA KOTLOVNICE I UREĐENJE UČIONICA PODRUČNE ŠKOLE GRAB
A. | UČIONICA TRILJ | 0
B.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI GRAB | 0
B.2. | KOTLOVNICA GRAB | 0
| UKUPNO (kn) : | 0
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO (kn): | 0

## A. UČIONICA TRILJ
A. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI UČIONICE U MATIČNOJ ŠKOLI TRILJ
| Opis | JM | Količina | Jed.cijena | Ukupno
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
1. | Rušenje starog parketa i bitumenskog sloja do zdrave podloge u učionici sa odvozom materijala na privremeni deponij.Obračun po m2 rušenog poda. | m2 | 58 |  | 0
2. | Rušenje stare hidroizolacije sa odvozom materijala na privremeni deponij.Obračun po m2. | m2 | 58 |  | 0
3. | Detaljno čišćenje iz svake faze rada | m2 | 58 |  | 0
PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA - UKUPNO : |  |  |  |  | 0
II. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Obrada podloge nakon skidanja slojeva tankoslojnim reparaturnim mortom do potpunog izravnanja za postavljanje hidroizolacije i parketa | m2 | 58 |  | 0
2. | Obrada holkela reparaturnim mortom FLEKSOMIX 30 radi lakše prionjivosti i kvalitetnije ugradnje hidroizolacije | m' | 34 |  | 0
3. | Dobava i postava prajmera AKWAGARD PRIMOEPOX 2K na čistu i zdravu podlogu. Podloga treba biti ravna sa max. vlažnosti do 4%. Obračun po m2 RŠ. | m2 | 58 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja visokovrijedne hidroizolacije AKWAGARD H2O2K u dvije ruke na prethodno ugrađen prajmer sa uzdizanjem na atiku. Obračun po m2 RŠ. | m2 | 58 |  | 0
IZOLATERSKI RADOVI - UKUPNO : |  |  |  |  | 0
III. | PARKETARSKI RADOVI
1. | Dobava, transport i postava podloge za parket od "OSB" ploča debljine 15mm. Obračun po m2. | m2 | 58 |  | 0
2. | Dobava i postava hrastovog parketa E klase dimenzije 300x45x22mm sa izvedenim perom i utorom. Parketne dužice se postavljaju na pripremljenoj i zaglađenoj podlozi u odgovarajućem ljepilu sa dilatacijom uz zidove prema uzancama struke za ovu vrstu radova. Obračun po m2 | m2 | 58 |  | 0
3. | Dobava i postava kutnih letvica od hrastovog masiva 1,5*7,0cm sa zaobljenim gornjim rubom. Letve se pričvršćuju nehrđajućim vijcima sa upuštenom glavom. Cijena obuhvaća brušenje i lakiranje (u tri premaza) sa bezbojnim sjajnim lakom (kao Cromoden ili jednakovrijedan) prema uputama Proizvođača. Obračun po m' | m' | 34 |  | 0
4. | Strojno brušenje i lakiranje parketa (u tri premaza) sa bezbojnim sjajnim lakom (kao Cromoden) prema uputi proizvođača. Obračun po m2 tretirane površine parketa. | m2 | 58 |  | 0
| UKUPNO PARKETARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
IV. | KAMENARSKI RADOVI
1. | Dobava, doprema i montažakamenog praga od poliranog kamena "Mosor" 90 x 25 x 3 na mjestu promjene poda na ulaznim vratima u učionice. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO - KAMENARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
V. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. | Dobava, transport i montaža rasvjetnih tijela UX-ESO DIR/IND. PARV T5 3x54W,EB komplet s ovjesom u punoj funkcionalnosti | kom | 6 |  | 0
2. | Dobava, transport i montaža rasvjetnih tijela AD-EXE II ASYMMETRIC T5 1x54W, EB komplet s ovjesom u punoj funkcionalnosti | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (kn) : |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (kn): |  |  |  | 0
Napomena:
Sve jedinične cijene radova moraju sadržavati dobavu i dovoz kompletnog potrebnog materijala,transport do mjesta ugradnje, kvalitetnu ugradnju uz svu potrebnu opremu (uključena potrebna skela), te čišćenje gradilišta i odvoz kompletnog šuta.

## B.1. GRAĐEVINSKI RADOVI GRAB
B.1. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTROJENJA KOTLOVNICE I ADAPTACIJA UČIONICA PODRUČNE ŠKOLE "Grab", GRAB
| Opis | JM | Količina | Jed.cijena | Ukupno
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
1. | Rušenje ostataka žbuke sa stropa kotlovnice i odvoz na deponij. Bojenje stropa | m2 | 12 |  | 0
2. | Demontaža vrata od čeličnog lima dimenzija 900x2000 mm, uključivo okvir | kpl. | 1 |  | 0
3. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 5% od vrijednosti stavki 1 i 2 |  |  |  | 0
4. | Čišćenje podloge na prostoru tankvane | m2 | 20 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA - UKUPNO : |  |  |  | 0
ll. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zazidavanje otvora vrata betonskim bloketima debljine 20 cm | m2 | 2.2 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | BOJADISARSKI RADOVI
1. | Gletanje i bojanje stropa poludisperzivnim bojama u dva sloja u svijetlom tonu sa prethodnom pripremom podloge. Obračun po m2 izvedene plohe. | m2 | 12 |  | 0
2. | Završno detaljno čišćenje | m2 | 12 |  | 0
| BOJADISARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje betonske tankvane tlocertnih dimenzija 490 x 210 cm i visine 50 cm. Debljina stijenki 20 cm. Beton mora zadovoljiti kriterije "VDP1" i "XA1". Beton armirati sa mrežom Q502, dvostrukom mrežom. Uglove posebno pojačati"U" vilicama RA fi 10. Betonira se na potpuno horizontalnu podlogu. Podloga je odvojena od tankvane PVC folijom. | m3 | 3.8 | 0 | 0
| BETONSKI RADOVI - UKUPNO : |  |  |  | 0
V. | IZOLATERSKI RADOVI
obrada unutrašnjih stjenki i dna bazena na slijedeći način (1,2,3):
1. | Obrada holkela reparaturnim mortom FLEKSOMIX 30 radi lakše prionjivosti i kvalitetnije ugradnje hidroizolacije | m' | 14 | 0 | 0
2. | Dobava i postava prajmera AKWAGARD PRIMOEPOX 2K na čistu i zdravu podlogu. Podloga treba biti ravna sa max. vlažnosti do 4%. Obračun po m2 RŠ. | m2 | 19 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja visokovrijedne hidroizolacije AKWAGARD H2O2K u dvije ruke na prethodno ugrađen prajmer sa uzdizanjem na atiku. Obračun po m2 RŠ. | m2 | 19 | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja protupožarne obloge pregradnog zida kotlovnice s mineralnim pločama otpornim na požar 90 min prema normi HRN - DIN 4102, Proizvod: Knauf ili jednakovrijedan, Tip: GFK. Protupožarne gips-kartonske ploče napravljene iz gipsane jezgre koja je dodatno ojačana i u kojoj se radi povećanja čvrstoće u slučaju požara nalazi min. 0,2 T težine armaturnih vlakana iz staklene svile duljine 3-30 mm. Posebnom tehnologijom izrade postiže se ojačavanje upuštenih rubova, čime se postiže ista čvrstoća ploče na svim dijelovima. Oznake na poleđini ploče su crvene boje. Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma. | m2 | 22 | 0 | 0
| IZOLATERSKI RADOVI - UKUPNO : |  |  |  | 0
VI. | PARKETARSKI RADOVI
1. | Dobava i postava hrastovog parketa E klase dimenzija kao postojeći sa izvedenim perom i utorom. Parketne dužice se postavljaju na pripremljenoj i zaglađenoj podlozi u odgovarajućem ljepilu sa dilatacijom uz zidove prema uzancama struke za ovu vrstu radova. Obračun po m2 | m2 | 10 |  | 0
2. | Strojno brušenje i lakiranje parketa (u tri premaza) sa bezbojnim sjajnim lakom (kao Chromoden) prema uputi proizvođača. Obračun po m2 tretirane površine parketa. | m2 | 10 | 0 | 0
3. | Brušenje i lakiranje starog parketa u učionicama, lakiranje u 3 sloja mat lakom,te postavu novih kutni letvi.Obračun po m2 lakiranog parketa. | m2 | 186 | 0 | 0
| UKUPNO PARKETARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | BOJADISARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## B.2. KOTLOVNICA GRAB
B.2. PODRUČNA ŠKOLA GRAB - TROŠKOVNIK SANACIJE KOTLOVNICE
B.2.1. KOTLOVNICA
REDNI BROJ | OPIS | TIP DIMENZIJE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
| Općenito Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu svog potrebnog materijala i opreme, te ugradnju do pune pogonske funkcionalnosti. U cijenu je potrebno uračunati sav potrebni spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje svih sustava. Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje s predmetnom dokumentacijom , te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude. Za sve stavke koje odabire Investitor, potrebno je prije davanja konačne ponude kontaktirati Investitora, te tražiti točno definiranje predmetne stavke troškovnika. Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. Sve radove je potrebno izvoditi sukladno dokumentaciji, te zahtjevima i uputama nadzornog inženjera. Građevinski i obrtnički radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, obuhvaćeni su troškovnikom građevinskih radova. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu po završetku radova isporučiti Investitoru u tri primjerka i u elektronskoj formi (Word, dwg). Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke. |  |  | 1
1. | Dobava i ugradnja izolacije dimovodne cijevi s mineralnom vunom debljine 40 mm otporne na 1000C u izolaciji od Al lima debjine 0,75 mm. U cijenu uračunati izolaciju dva koljena 30°, te termometar do 350 °C. Promjer 180 mm, duljina 1 m |  | kpl | 1
2. | Dobava i ugradnja crpke P1 za zaštitu kotla uključivo sav spojni i montažni materijal, te toplinsku izolaciju Proizvod: GRUNDFOS ili jednakovrijedan Tip: UPS 40-50F 250 Medij transportiranja: topla voda, čista Radna temperatura max.: 90 °C Radni tlak max.: 6 bara Vrsta struje: 1x230 V/50 Hz Nazivna snaga motora: 105W Tlačni/usisni nastavak: NO 40 Uključivo nalijegajući termostat, regulaciju, ožičenje sa zaštitnim cijevima, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, mjerenje i podešavanje parametara prema stvarnim potrebama sustava |  | kpl | 1
3. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila NO25/32, tlaka otvaranja 3 bar U cijenu uključiti rezanje postojećeg cjevovoda NO 25, jedan metar cijevi NO 25 i površinsku zaštitu s dva premaza( Korocink ) |  | kpl | 1
4. | Dobava i ugradnja ventila sa zaštitom od neovlaštenog rtukovanja( ventil s kapom) NO25. NP6 |  | kpl | 1
5. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila na navoj
| NO 40 NP 6 |  | kom | 1
6. | Dobava i ugradnja ventila s kosim sjedištem za hidrauličko balansiranje s navojnim priključkom NP 20 Radna temperatura od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalnu karakteristiku prigušenja, mjerne priključke za instrument za određivanje protoka, ručno kolo za podešavanje s numeričkom skalom, funkciju zapornog elementa, s priključkom za ispust vode, kapilaru za dinamički regulator STAP. Stavka uključuje balansiranje protoka pomoću mjernog instrumenta i izradu zapisnika o protocima. Proizvod: TA Hydronics – IMI International ili jednakovrijedan Tip:
| STAD NO 40 |  | kom | 1
7. | Dobava i ugradnja cjevovoda grijanja od čelične bešavne cijevi s dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje (kao npr. Muepro), s umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača Mefa ili jednakovrijednog, kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju Arma-Chek S+ debljine 13 mm, prema propisima o postrojenjima za centralna grijanja. Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i osebni ovjesi posebno se obračunavaju. Uključivo čišćenje cijevi čeličnom četkom prije ugradnje i površinsku zaštitu temeljnom bojom u dva premaza (Korocink) i bojanje vidljivih cijevi i konzola lakom otpornim na temp. do 200°C Cijev
| Ø 48,3 x 2,6 |  | m | 1
8. | Dobava i ugradnja izolacije cjevovoda s parnom branom za sve cijevi grijanja u kotlovnici Proizvod: Armacell ili jednakovrijedan Tip: XG/Armaflex Uključujući originalne izolacione obujmice, ljepilo i samoljepivu traku 3 mm Debljine 19 mm:
| Ø 57 x 2,9 |  | m | 10
9. | Pražnjenje postojećeg čeličnog spremnika za gorivo volumena 3 m3, demontaža i iznošenje, te unošenje i ponovna montaža spremnika, nakon izrade betonske tankvane. Uključivo, svu potrebnu sigurnosnu armaturu, spojni i montažni materijal. |  | kpl | 1
10. | Pražnjenje postojećeg čeličnog spremnika za gorivo volumena 2 m3, demontaža i iznošenje spremnika , te odvoz na mjesto koje odredi nadzorni inženjer. Uključivo, svu potrebnu sigurnosnu armaturu, spojni i montažni materijal. |  | kpl | 1
11. | Dobava i ugradnja elektromagnetnog ventila za prekid dovoda goriva u slučaju nužde - bez napona zatvoren. Priključci 3/8"-Ø12 (bakrena cijev) Napon 230V, 50 Hz |  | kpl | 1
12. | Dobava i ugradnja prostornog termostata za prekid dovoda goriva u slučaju porasta temperature. Proizvod: Siemens ili jednakovrijedan Tip: TRG2 Napon 230V, 50 Hz Podešavanje: -5 do +50 °C Uključivo svo potrebno ožičenje, puštanje u pogon i podešavanje od strane ovlaštenog servisera. |  | kpl | 1
13. | Dobava i ugradnja ormarića za ugradnju na zid s ventilom za ručni prekid dovoda goriva u slučaju nužde - bez napona zatvoren. Priključci 3/8"-Ø12x1 (bakrena cijev) |  | kpl | 1
14. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi za vodove goriva uključivo zaštitnu PEHD cijev NO 50, sve fitinge, sitni spojni i ovjesni materijal WICU- exstra 12 EnEG-1/1- 0,035 HRN DIN 4102 - B2 - radna i rezervna Krajeve zaštitne cijevi zaliti bitumenom Ø 12 x 1 |  | m | 10
15. | Pražnjenje sustava centralnog grijanja, te ponovno punjenje i odzračivanje nakon završenih radova, uključujući hladnu tlačnu probu |  | kpl | 1
16. | Topla proba i regulacija u trajanju 4 h |  | kpl | 1
17. | Sitni spojni materijal, plin, kisik, žica za varenje, čelični profili za ovjese, itd. |  | kpl | 1
18. | Izrada i ugradnja natpisnih pločica s naznakom namijene pojedinih dijelova koje moraju biti usklađene sa shemom spajanja |  | kpl | 1
19. | Izrada upute za pravilno rukovanje s novim kotlom u dva primjerka. Jednu uputu dostaviti kaširanu, uokvirenu i postaviti na zid kotlovnice |  | kpl | 1
20. | Izrada upute za pravilno rukovanje s novim plamenikom u dva primjerka. Jednu uputu dostaviti kaširanu, uokvirenu i postaviti na zid kotlovnice. |  | kpl | 1
21. | Obuka osoblja za rukovanje instalacijom |  | kpl | 1
22. | Transportni troškovi, prijenos alata i materijala na gradilište, te povrat alata i viška materijala s gradilišta, uključivo čišćenje gradilišta |  | kpl | 1
23. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki7.1.1-7.1.22 |  | kpl | 1
|  |  |  | UKUPNO KN |  | 0
B.2.2. INSTALACIJA VENTILACIJE
REDNI BROJ | OPIS | TIP DIMENZIJE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
11. | Dobava i ugradnja protukišne fasadne žaluzine za ugradnju u dno i vrh vrata . Žaluzina je izrađena od pocinčanog čelika s ugrađenom protukišnom žaluzinom i mrežom za zaštitu od ptica dimenzija 500 x 250 |  | kom | 2
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | UKUPNO KN |  |  | 0
B.2.3. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
REDNI BROJ | OPIS | TIP DIMENZIJE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Dobava i ugradnja aluminijskih radijatora (kom 2) Proizvođač: Lipovica ili jednakovrijedan Tip: Ekonomik Radni tlak 6 bara Boja RAL 9016 Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračni ventil, te prilagodbu radijatorske veze NO20
| SE 690 |  | čl. | 60
2. | Demontaža pstojećeg radijatora od 27 članaka, rastavljanje na dva manja (13+14 članaka), kompletiranje i ugradnja u saniterne čvorove, uz izradu radijatorskih veza Proizvođač: Lipovica ili jednakovrijedan Tip: Ekonomik Uključivo sav spojni i ovjesni materijal i odzračne ventile
| SE 500 |  | kpl | 1
3. | Dobava i ugradnja radijatorskog termostatskog ventila Ø 1/2" u kompletu s prigušnicom uključivo termostatsku glavu za regulaciju e, za radni tlak 10 bara Proizvođač: Herz ili jednakovrijedan Termostatska glava u bijeloj boji |  | kpl | 2
4. | Dobava i ugradnja cjevovoda grijanja od čelične bešavne cijevi s dokazanom kvalitetom, uklj. fazonske komade, materijal za zavarivanje i brtvljenje, prirubnice, čvrste točke, klizne točke, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje (kao npr. Muepro), s umetcima za zvučnu izolaciju proizvođača Mefa ili jednakovrijednog, kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom ,Priključak na ovjese nije dozvoljen. Cijevni vodovi polažu se u razmaku za postavljanje toplinske izolacije prema propisima o toplinskoj zaštiti. Montaža cijevi provodi se prema DIN-u. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Specijalne konstrukcije, cijevni mostovi i osebni ovjesi posebno se obračunavaju. Uključivo čišćenje cijevi čeličnom četkom prije ugradnje i površinsku zaštitu temeljnom bojom u dva premaza (Korocink) i bojanje vidljivih cijevi i konzola lakom otpornim na temp. do 200°C Cijevi nije potrebno izolirati
| Ø 21,3 x 2 |  | m | 18
| Ø 26,9x 2,3 |  | m | 15
5. | Dobava i ugradnja izolacije cjevovoda s parnom branom za sve cijevi razvoda grijanja koje prolaze kroz negrijane prostore Proizvod: Armacell ili jednakovrijedan Tip: XG/Armaflex Uključujući originalne izolacione obujmice, ljepilo i samoljepivu traku 3 mm Debljine 13 mm:
| Ø 57 x 2,9 |  | m | 50
6. | Hladna tlačna proba |  | kpl | 1
7. | Topla proba, regulacija i balansiranje sistema u trajanju 8 h |  | kpl | 1
8. | Dobava i ugradnja pričvrsnica, ovjesa i konzola, sve kompletirano sidrenim vijcima s čeličnim tiplovima i maticama te sav ostali sitni i pričvrsni materijal potreban za montažu cjevovoda Proizvod: MÜPRO ili jednakovrijedan |  | kpl | 1
9. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno naznačen troškovnikom plin, kisik, žica za varenje itd. |  | kpl | 1
10. | Transportni troškovi, prijenos alata i materijala na gradilište, te povrat alata i viška materijala s gradilišta. |  | kpl | 1
11. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 3% od vrijednosti stavki 7.3.1-7.3.10. |  | kpl | 1
|  |  |  | UKUPNO KN |  | 0
B.2.4. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
REDNI BROJ | OPIS | TIP DIMENZIJE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Dobava i ugradnja protupožarne obloge pregradnog zida kotlovnice s mineralnim pločama otpornim na požar 90 min prema normi HRN - DIN 4102 Proizvod: Knauf ili jednakovrijedan Tip: GFK Protupožarne gips-kartonske ploče napravljene iz gipsane jezgre koja je dodatno ojačana i u kojoj se radi povećanja čvrstoće u slučaju požara nalazi min. 0,2 T težine armaturnih vlakana iz staklene svile duljine 3-30 mm. Posebnom tehnologijom izrade postiže se ojačavanje upuštenih rubova, čime se postiže ista čvrstoća ploče na svim dijelovima. Oznake na poleđini ploče su crvene boje. Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma. NE NUDITI, STAVKA SADRŽANA U GRAĐEVINSKIM RADOVIMA |  | m2 | 22 | 0
2. | Dobava i ugradnja protupožarnog brtvljenja F 90 (S 90) prolaza instalacija cijevi kroz granice požarnih zona Proizvod: kao Promat Tip: Promafoam C Protupožarnom pjenom ispunjava se šupljina u zidu ( stropu ), te se naknadno aplicira Promastop Coating ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru s obadvije strane prodora. Min. debljina Promastop Coatinga je 1 mm, s minimalnom potrošnjom cca. 1850 g / m2 Prodor instalacija obilježava se identifikacijskom naljepnicom izdanom od strane Promata. Stručnu montažu mora izvesti ovlaštena firma. |  | kpl | 1
3. | Elaktro radovi potrebni za protupožarnu sanaciju kotlovnice. |  | kpl | 1
4. | Dobava i ugradnja tipkala za slučaj nužde koji se ugrađuje s vanjske strane vrata za ulaz u kotlovnicu i koje isključuje kompletan napon unutar kotlovnice |  | kpl | 1
5. | Dobava metalne kutije volumena 0,5 m3, uključivo pijesak i lopatu |  | kpl | 1
6. | Dobava i ugradnja zakonom propisanih natpisa, znakova upozorenja i uputa za kotlovnicu i prostoriju sa spremnikom goriva |  | kpl | 1
7. | Ispitivanje sveukupnog postrojenja od strane ovlaštene tvrtke |  | kpl | 1
8. | Ispitivanje dimnjaka od strane ovlaštenog nadležnog dimnjačara uz izdavanje pozitivnih atesta za dimnjak |  | kpl | 1
|  |  |  | UKUPNO KN |  | 0
B.2.5. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
REDNI BROJ | OPIS | TIP DIMENZIJE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Rušenje ostataka žbuke sa stropa kotlovnice i odvoz na deponij. Bojenje stropa. NE NUDITI, STAVKA SADRŽANA U GRAĐEVINSKIM RADOVIMA |  | m2 | 12 | 0 | 0
2. | Demontaža vrata od čeličnog lima dimenzija 900x2000 mm, uključivo okvir. NE NUDITI, STAVKA SADRŽANA U GRAĐEVINSKIM RADOVIMA |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zazidavanje otvora vrata. NE NUDITI, STAVKA SADRŽANA U GRAĐEVINSKIM RADOVIMA |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izrada betonske tankvane u prostoriji sa spremnikom goriva, uključivo hidroizolacija tankvane: Hidroizolacija mora posjedovati atest za korištenje u sustavima s ekstra lakim lož uiljem. NE NUDITI, STAVKA SADRŽANA U GRAĐEVINSKIM RADOVIMA |  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Pripremno završni radovi. NE NUDITI, STAVKA SADRŽANA U GRAĐEVINSKIM RADOVIMA |  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba svih radova, koji eventualno nisu predviđeni, a tijekom izvođenja radova se pokažu neophodnim. Radovi se izvode po odobrenju nadzornog inženjera, temeljem upisa u građevinski dnevnik i analizom cijene rada. Predviđa se 5% od vrijednosti stavki B.2.5.1. - B.2.5.5. NE NUDITI, STAVKA SADRŽANA U GRAĐEVINSKIM RADOVIMA |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO KN |  | 0
REKAPTULACIJA:
B.2.1. | KOTLOVNICA |  |  |  | 0 | KN
B.2.2. | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 0 | KN
B.2.3. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  | 0 | KN
B.2.4. | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA |  |  |  | 0 | KN
B.2.5. | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0 | KN
| UKUPNO: |  |  | 0 |  | KN
| PDV: |  |  | 0 |  | KN
| SVEUKUPNO: |  |  | 0 |  | KN